Опросный лист для заказа компенсатора шинного пластинчатого КШМ, КША тип 4

| A1, A2 – монолитная часть. Медь: 1 вариант Диффузионная сварка контактных площадок, ширина пластин 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150мм, толщина пластин 0,2 мм. Максимальная длина площадок 120 мм. Максимальная толщина 60 мм. 2 вариант: Стыковая сварка пластин с монолитной площадкой, ширина пластин 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150,160, толщина пластин 0,3 мм. Максимальная толщина 10 мм. Алюминий – стыковая сварка пластин с монолитной площадкой, ширина пластин: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 160 мм, толщина пластин 0,5 мм. Максимальная толщина 10 мм.. №; Материал: медь/ алюминий; Лужение контактных площадок: да/ нет; S, mm; L, mm; H, mm; P, mm; A1g, mm; A2g, mm; A1, mm; A2, mm; Количество изделий, шт.. 1. 2. 3. 4. 5. |  |
| --- | --- |

| Сторона A1 |  |  |  |  |  |  | Сторона A2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Отверстия, вариант W1-W4 | ∅, мм +0,43 | A, мм ±1,0 | B, мм ±1,0 | C, мм ±1,0 | D, мм ±1,0 | Отверстия, вариант W1-W4 | ∅, мм +1,0 | A, мм ±1,0 | B, мм ±1,0 | C, мм ±1,0 | D, мм ±1,0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Место для изображения чертежных отверстий на стороне А1 | Место для изображения чертежных отверстий на стороне А2 |
| --- | --- |