Опросный лист для заказа компенсатора шинного пластинчатого КШМ тип 3

| A1, A2 – монолитная часть. Диффузионная сварка контактной площадки. Размерный ряд ширины пластин, мм: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150 толщина пластин 0,2 мм. Максимальная толщина 60 мм, максимальная длина площадки 120 мм.. №; Лужение контактных площадок: да/ нет; S, mm; L, mm; H, mm; A1, mm; A2, mm; P, mm; R, mm; Количество изделий, шт.. 1. 2. 3. 4. 5. |  |
| --- | --- |

| Сторона A1 |  |  |  |  |  |  | Сторона A2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Отверстия, вариант W1-W4 | ∅, мм +0,43 | A, мм ±1,0 | B, мм ±1,0 | C, мм ±1,0 | D, мм ±1,0 | Отверстия, вариант W1-W4 | ∅, мм +0,43 | A, мм ±1,0 | B, мм ±1,0 | C, мм ±1,0 | D, мм ±1,0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Место для изображения чертежных отверстий на стороне А1 | Место для изображения чертежных отверстий на стороне А2 |
| --- | --- |